## Full_setmanal
Setmana del
|  | Dilluns |  | Dimarts |  | Dimecres |  | Dijous |  | Divendres |  | Dissabte |  | Diumenge
CAMP DE FUTBOL | [15 empty] | Referències
Comprovar estat de la superfície del camp
Comprovar correcte ancoratge de porteries i fixació xarxes
REG (en èpoques de reg)
Comprovar que no hi ha alarmes actives en quadre elèctric
Els dies d'estiu comprovar el clor lliure de l'aigua | [15 empty] | > 0,2 ppm
VESTIDORS
Revisar instal·lacions d'aigua, llum i desperfectes en:
Vestidor de grups nº 1
Vestidor de grups nº 2
Vestidor de grups nº 3
Vestidor de grups nº 4
Vestidor arbitre nº 1
Vestidor arbitre nº 2
SALA CALDERES
Comprovar funcionament caldera i anotar-ne temperatura | [15 empty] | 80 °C
Pressió circuit primari caldera | [15 empty] | 1,5 bars
Pressió a l'aspiració de les bombes del primari solar | [15 empty] | > 0,8 bars
Acumuladors d'aigua calenta sanitària
| Temperatura acumulador d'aigua calenta sanitària | [14 empty] | 60 °C
Temperatura acumulador solar
| Temperatura del circuit de retorn de dutxes | [14 empty] | ≥ 50 °C
Comprovar el sistema de protecció catòdica
Cada dilluns realitzar purga de fons de 10 seg
Cada dilluns realitzar lectura de la producció solar
ZONA GRADES
Comprovar estat grades i banquetes
Revisar instal·lacions d'aigua, llum i desperfectes en WC
Observacions
|  |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura

## Full_diari
Dia
CAMP DE FUTBOL |  |  |  | Referències
Comprovar estat de la superfície del camp
Comprovar correcte ancoratge de porteries i fixació xarxes
REG (en èpoques de reg)
Comprovar que no hi ha alarmes actives en quadre elèctric
Els dies d'estiu comprovar el clor lliure de l'aigua |  |  |  | > 0,2 ppm
VESTIDORS
Revisar instal·lacions d'aigua, llum i desperfectes en:
Vestidor de grups nº 1
Vestidor de grups nº 2
Vestidor de grups nº 3
Vestidor de grups nº 4
Vestidor arbitre nº 1
Vestidor arbitre nº 2
SALA CALDERES
Comprovar funcionament caldera i anotar-ne temperatura |  |  |  | 80 °C
Pressió circuit primari caldera |  |  |  | 1,5 bars
Pressió a l'aspiració de les bombes del primari solar |  |  |  | > 0,8 bars
Acumuladors d'aigua calenta sanitària
| Temperatura acumulador d'aigua calenta sanitària |  |  | 60 °C
Temperatura acumulador solar
| Temperatura del circuit de retorn de dutxes |  |  | ≥ 50 °C
Comprovar el sistema de protecció catòdica
Cada dilluns realitzar purga de fons de 10 seg
Cada dilluns realitzar lectura de la producció solar
ZONA GRADES
Comprovar estat grades i banquetes
Revisar instal·lacions d'aigua, llum i desperfectes en WC
Observacions |  |  | Signatura