## Full_Setmanal
Setmana del
|  | Dilluns |  | Dimarts |  | Dimecres |  | Dijous |  | Divendres |  | Dissabte |  | Diumenge
PISTA POLIESPORTIVA
Comprovar estat del paviment esportiu
Comprovar correcta fixació de porteries i xarxes
Comprovar fixació equips de bàsquet; taulers, xarxes, proteccions
Comprovar correcte estat dels projectors
SALA MUSCULACIÓ
Revisar correcte funcionament de la il·luminació
Revisar estat de les màquines de pes lliure
Revisar estat de les màquines cardiovasculars
VESTIDORS
Revisar instal·lacions d'aigua i llum i possibles desperfectes en:
Vestidor nº 1
Vestidor nº 2
WC Dones
WC Homes
Vestidor nº 3
Vestidor nº 4
WC minusvàlids
Vestidor nº 5
Vestidor nº 6
SALA CALDERES I ACUMULADORS | [15 empty] | Valors de referència
Comprovar funcionament caldera 1 i anotar-ne la temperatura | [15 empty] | 80 °C
Comprovar funcionament caldera 2 i anotar-ne la temperatura | [15 empty] | 80 °C
Pressió circuit primari calderes | [15 empty] | 1,5 - 2 bars
Pressió a l'aspiració de les bombes del primari solar | [15 empty] | > 0,8 bars
Acumuladors d'aigua calenta sanitària
| Anotar en el full de registre la temperatura de l'acumulador final | [14 empty] | ≥ 60 °C
Temperatura acumulador solar
| Temperatura del circuit de retorn de les dutxes | [14 empty] | ≥ 50 °C
Comprovar el sistema de protecció contra la corrosió
Cada dilluns anotar en el full de registre la purga de fons
Cada dilluns realitzar lectura de la producció solar
ZONA GRADES
Comprovar estat grades i banquetes
Revisar instal·lacions d'aigua i llum i desperfectes WC públics
Observacions
|  |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura |  | Signatura

## Full_diari
Dia
PISTA POLIESPORTIVA
Comprovar estat del paviment esportiu
Comprovar correcta fixació de porteries i xarxes
Comprovar fixació equips de bàsquet i l'estat dels taulers, xarxes, proteccions
Comprovar correcte estat dels projectors
SALA MUSCULACIÓ
Revisar correcte funcionament de la il·luminació
Revisar estat de les màquines de pes lliure
Revisar estat de les màquines cardiovasculars
VESTIDORS
Revisar instal·lacions d'aigua i llum i possibles desperfectes en:
Vestidor nº 1
Vestidor nº 2
WC Dones
WC Homes
Vestidor nº 3
Vestidor nº 4
WC minusvàlids
Vestidor nº 5
Vestidor nº 6
SALA CALDERES I ACUMULADORS |  |  |  | Valors de referència
Comprovar funcionament caldera 1 i anotar-ne la temperatura |  |  |  | 80 °C
Comprovar funcionament caldera 2 i anotar-ne la temperatura |  |  |  | 80 °C
Pressió circuit primari calderes |  |  |  | 1,5 - 2 bars
Pressió a l'aspiració de les bombes del primari solar |  |  |  | > 0,8 bars
Acumuladors d'aigua calenta sanitària
| Anotar en el full de registre la temperatura de l'acumulador final |  |  | ≥ 60 °C
Temperatura acumulador solar
| Temperatura del circuit de retorn de les dutxes |  |  | ≥ 50 °C
Comprovar el sistema de protecció contra la corrosió
Cada dilluns anotar en el full de registre la purga de fons d'uns 10 seg
Cada dilluns realitzar lectura de la producció solar
ZONA GRADES
Comprovar estat grades i banquetes
Revisar instal·lacions d'aigua i llum i possibles desperfectes en serveis públics
Observacions |  |  | Signatura